- 采购设备明细

本次采购设备的具体规格、技术要求及数量如下表所示：

| 序号 | 物资（设备）名称 | 单位 | 数量 | 相关技术总体要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 水泥胶砂振实台 | 台 | 1 | 满足GB/T 17671-2021规范要求的设备 | 参照无锡建仪仪器机械有限公司品牌或相当于上述品牌技术水平的产品。 |
|  | 胶砂搅拌 | 台 | 1 | 满足GB/T 17671-2021规范要求的设备 | 参照无锡建仪仪器机械有限公司品牌或相当于上述品牌技术水平的产品。 |
|  | 净浆搅拌机 | 台 | 1 | 满足GB/T 17671-2021规范要求的设备 | 参照无锡建仪仪器机械有限公司品牌或相当于上述品牌技术水平的产品。 |
|  | 300kN抗折抗压一体机 | 台 | 1 | 满足GB/T 17671-2021规范要求的设备，试验精度0.5级。微机（最低配置不低于13代i3，16G内存）1台。 | 参照河北三宇试验机有限公司品牌或相当于上述品牌技术水平的产品。 |
|  | 凝结时间测定仪 | 台 | 1 | 满足GB/T 17671-2021规范要求的设备 |  |
|  | 水泥养护箱1.8m³ | 台 | 1 | 满足GB/T 17671-2021规范要求的设备 |  |
|  | 烘箱101-4A型 | 台 | 1 | 满足JTG 3432-2024 （T 0305-1994）规范要求的设备 |  |

- 报价格式要求及内容要求

1.报价单可以使用供货商的格式，但需包括下列内容，确保内容完整、准确：

| 序号 | 设备名称 | 规格/ 型号 | 生产厂家 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税金额（元） | 税率（%） | 不含税金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.售后服务承诺书

- 3.设备主要参数、设备市场占有情况、设备相比同类的优势

- 报价说明

·  报价原则：本次报价以不含税单价最低为核心评审标准，供应商需综合考量成本后合理报价。

·  报价包含范围：报价总价需涵盖设备采购、包装、运输、装卸、安装调试、技术培训、售后服务等所有相关费用，采购人不再支付任何额外费用。

·  交货要求

- 交货地址：成都至宜宾高速公路龙马收费站旁的试验大楼

·  质保与售后

- 根据国家相关产品售后要求。

·  报价文件提交

- 报价单需加盖供应商单位公章，以PDF 格式发送至指定邮箱（邮箱地址：755933026@qq.com）；

·  其他说明：具体合作条款、权利义务以双方签订的正式采购合同为准。

- 异议处理

各潜在供应商若对本次报价事宜的15日内存在异议，以书面提交党务工作部（人力资源部、纪检办公室）。书面异议需列明异议事项、事实依据及相关证明材料，逾期提交的异议将不予受理。